广州医科大学附属第五医院

广五设备采调〔2023〕 2 号项目

市场调研报名资料

服务商名称：

联 系 人：

联系方式：

邮    箱：

报名资料清单

- 以下所有资料一份且均须加盖公章

- 请按以下顺序装订

1.报价表 □ 2.详细的服务方案 □ 3.价格依据清单：提供近三年内三份服务合同复印件或发票复印件或中标通知书复印件，所有依据须体现各器具服务单价。 □ 4.营业执照（三证合一）副本 □ 5.资质证书（检验检测机构资质认定证书、放射卫生技术服务机构资质证书等） □ 6.检测设备清单及相关合格的检定/校准证书 □ 7.企业规模：□大型企业□中型企业□小型企业□微型企业 □ 8.市场占有率 □ 9.其他资料

填表说明：1.相对应的资料齐全的就在左边的□“√”，如资料缺一或提供虚假资料一概不收且不通过，

2.以上报价表均仅作参考，并非最终入院采购价。

报价表

报价单位（盖章）：

| 序号 | 器具名称 | 报告类型 | 报价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 非强检（非免征）仪器设备 |  |  |
| 1 | 数字乳腺x射线摄影系统 | 检定 |  |
| 2 | 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 检定 |  |
| 3 | 牙科X射线机 | 检定 |  |
| 4 | 骨密度仪 | 检定 |  |
| 5 | DSA | 检定 |  |
| 6 | 医用螺旋CT辐射源 | 检定 |  |
| 7 | 医用数字摄影系统X射线辐射源 | 检定 |  |
| 8 | 压力表 | 检定 |  |
| 二 | 非强检仪器设备 |  |  |
| 1 | 胎儿监护仪 | 检定 |  |
| 2 | 超声多普勒胎心仪 | 检定 |  |
| 3 | 医用B型超声波诊断仪 | 检定 |  |
| 4 | 二氧化碳激光机、半导体激光机 | 检定 |  |
| 5 | 医用磁共振成像系统（MR) | 检定 |  |
| 6 | 弹性元件式压力真空表和真空表 | 检定 |  |
| 7 | 架盘天平 | 校准 |  |
| 8 | PH计 | 校准 |  |
| 9 | 酒精计 | 校准 |  |
| 10 | 酶标仪 | 校准 |  |
| 11 | 除颤仪 | 校准 |  |
| 12 | 机械式温湿度计 | 校准 |  |
| 13 | 冰箱温度计 | 校准 |  |
| 14 | 单通道移液器 | 校准 |  |
| 15 | 数字温湿度表 | 校准 |  |
| 16 | 水温计 | 校准 |  |
| 17 | 八通道移液器 | 校准 |  |
| 18 | 十二通道移液器 | 校准 |  |
| 19 | 血细胞分析仪 | 校准 |  |
| 20 | 离心机 | 校准 |  |
| 21 | 超速离心机 | 校准 |  |
| 22 | 掌上离心机 | 校准 |  |
| 23 | （电热恒温）水浴箱 | 校准 |  |
| 24 | 恒温金属浴 | 校准 |  |
| 25 | 卡式孵浴器(孵浴器） | 校准 |  |
| 26 | 净化工作台 | 检测报告 |  |
| 27 | 生物安全柜 | 检测报告 |  |
| 28 | 干式恒温器 | 校准 |  |
| 29 | 电子婴儿秤（电子秤） | 校准 |  |
| 30 | 超声波身高体重仪 | 校准 |  |
| 31 | 冰箱 （医用冰箱、低温冰箱、超低温冰箱、冰柜、恒温保存箱等） | 校准 |  |
| 32 | 二氧化碳培养箱 | 校准 |  |
| 33 | 灭菌器（时、温、压力） | 校准 |  |
| 34 | 清洗消毒机（时、温、压力） | 校准 |  |
| 35 | 血液透析机 | 校准 |  |
| 36 | 婴儿培养箱 | 校准 |  |
| 37 | 婴儿辐射台 | 校准 |  |
| 38 | 输液泵 | 校准 |  |
| 39 | 注射泵 | 校准 |  |
| 40 | 呼吸机 | 校准 |  |
| 41 | 高频电刀 | 校准 |  |
| 42 | 麻醉机 | 校准 |  |
| 43 | 额温计 | 校准 |  |
| 44 | 剂量仪 | 校准 |  |
| 45 | 表面沾污仪 | 检定 |  |
| 46 | 个人辐射剂量监测仪 | 校准 |  |
| 47 | 空盒气压表 | 检定 |  |
| 48 | 温湿度变送记录仪 | 校准、测试报告 |  |
| 49 | 生化分析仪 | 校准 |  |
| 50 | 转速仪 | 检定 |  |
| 51 | 电离室 | 校准 |  |
| 52 | 巡检仪 | 校准 |  |
| 53 | 血小板保存箱、解冻箱、滤白柜、血浆速溶机 | 校准 |  |
| 三 | 压力容器及附件 |  |  |
| 1 | 立式灭菌器 | 年度/定期检测报告 |  |
| 2 | 安全阀 | 年度检测报告 |  |
| 四 | 卫生放射设备 |  |  |
| 1 | 数字化医用X射线摄影系统（DR） | 性能、防护 |  |
| 2 | 牙科X射线机 | 性能、防护 |  |
| 3 | 口腔CT | 性能、防护 |  |
| 4 | 全景头颅X射线数字化体层摄影设备 | 性能、防护 |  |
| 5 | DSA | 性能、防护 |  |
| 6 | X射线诊断机 | 性能、防护 |  |
| 7 | 移动X射线诊断机（DR） | 性能、手术室防护 |  |
| 8 | 移动式数字摄影X线系统 | 性能、手术室防护 |  |
| 9 | 数字乳腺X射线摄影系统 | 性能、防护 |  |
| 10 | CT | 性能、防护 |  |
| 11 | 直线加速器 | 性能、防护 |  |
| 12 | PET/CT | 性能、防护、核医学场所 |  |
| 13 | 磁共振成像系统 | 性能 |  |

说明：服务周期：三年