## 封-1 招标工程量清单封面
| 广州医科大学附属第五医院名医工作室装修改造项目 |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封-1

## 扉-1 招标工程量清单扉页
| 广州医科大学附属第五医院名医工作室装修改造项目 |  |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间： |  |  | 复核时间：
扉-1

## 表-01 总说明
总 说 明
项目名称：广州医科大学附属第五医院名医工作室装修改造项目（审核） | 第 1 页 共 1 页
表-01

## 表-03 单项工程招标控制价汇总表
单项工程招标控制价汇总表
工程名称：广州医科大学附属第五医院名医工作室装修改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 单位工程名称 | 金额（元） | 其中：（元）
|  |  | 暂列金额 |  | 绿色施工安全防护措施费 | 规费
1 | 建筑工程 |  | 16502.25 |  | 4837.73
2 | 给排水工程 |  | 551.02 |  | 258.08
3 | 电气工程 |  | 4168.16 |  | 2554.14
合计 |  |  | 21221.43 |  | 7649.95
注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。
表—03

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【建筑工程】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
拆除工程
1 | 011605001001 | 原地面砖拆除 | 1.拆除原地面砖 2.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 57.16
2 | 011606003001 | 原天花拆除 | 1.拆除原天花（最原始顶层为600x600矿锦天花62平方，拆除木龙骨底敷设12厘夹板面贴饰面板立面造型23平方，拆除轻钢龙骨12厘夹板底贴白色prc防火板天花21平方，拆除2次装修龙骨方管天花38平方） 2.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 144
3 | 011601001001 | 墙体砖拆除 | 1.拆除墙体砖 2.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 10.58
4 | 011614002001 | 固定工作台拆除 | 1.拆除固定工作台 2.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 8
5 | 011605002001 | 原墙面瓷砖拆除 | 1.拆除原墙面瓷砖 2.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 114.03
6 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1.拆除玻璃门 2.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 6.07
7 | 011608003001 | 广告画拆除 | 1.拆除广告画（钢架底敷设12厘夹板面贴6厘prc板立通电亮光立体广告字） 2.尺寸：6700×1000 3.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 6.7
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
8 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.运距:20km 2.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 19.71
拆除工程合计
新建工程
9 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2.墙体类型:内墙 3.墙体厚度：100mm 4.砂浆强度等级:水泥砂浆M5.0 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 1.09
10 | 010402001002 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2.墙体类型:外墙 3.墙体厚度：200mm 4.砂浆强度等级:水泥砂浆M5.0 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 14.83
11 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级：轻质灰砂砖 2.墙体类型:内墙 3.墙体厚度：120mm 4.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M5.0 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 0.29
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
12 | 010401003002 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级：轻质灰砂砖 2.墙体类型:外墙 3.墙体厚度：150mm 4.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M5.0 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 1.62
13 | 011210006001 | 轻钢龙骨硅酸钙板隔墙（双面） | 1.8mm厚硅酸钙板，错缝安装，自攻螺丝固定，螺丝头做防锈处理，孔眼用腻子填平，接缝处用纱布连接或原子灰补缝 2.轻钢龙骨标准骨架：主龙骨C38*12（或CB50*20），中距900-1000mm，次龙骨C50*19（或DF47），中距407mm；Φ6钢筋吊杆或M6全丝牙吊杆，双向吊点（中距900-1000mm） 3.建筑钢筋混凝土楼板 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 31.65
14 | 011210006002 | 轻钢龙骨硅酸钙板隔墙（单面） | 1.8mm厚硅酸钙板，错缝安装，自攻螺丝固定，螺丝头做防锈处理，孔眼用腻子填平，接缝处用纱布连接或原子灰补缝 2.轻钢龙骨标准骨架：主龙骨C38*12（或CB50*20），中距900-1000mm，次龙骨C50*19（或DF47），中距407mm；Φ6钢筋吊杆或M6全丝牙吊杆，双向吊点（中距900-1000mm） 3.建筑钢筋混凝土楼板 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 9.42
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
15 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.安装部位：天花 2.8mm厚硅酸钙板（天花造型处，局部采用9mm厚防火夹板）自攻螺丝固定 3.轻钢龙骨标准骨架：主龙骨C38*12（或CB50*20），中距900-1000mm，次龙骨C50*19（或DF47），中距407mm；Φ6钢筋吊杆或M6全丝牙吊杆，双向吊点（中距900-1000mm） 4.建筑钢筋混凝土楼板 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 67.12
16 | 010810005001 | 不锈钢拉帘轨道 | 1.不锈钢拉帘轨道 2.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 3.36
17 | 010805005001 | 定制玻璃门 | 1.规格：950*2800 2.种类：玻璃门（单扇） 3.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 2.66
18 | 010805005002 | 定制玻璃门 | 1.规格：1000*2400 2.种类：玻璃门（单扇） 3.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 2.4
19 | 010801001001 | 定制门 | 1.规格：900*2400 2.种类：木质门（单扇） 3.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 4.32
20 | 010801001002 | 定制门 | 1.规格：1525*2400 2.种类：木质门（双扇） 3.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 3.67
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
21 | 011501006001 | 定制柜 | 1.台柜规格：40mm厚 2.材料种类、规格:花梨木 3.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 41.86
22 | 011505010001 | 镜面玻璃 | 1.定制银镜 2.尺寸：长900*宽1200 3.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 1.08
23 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.部位及种类规格：卫生间楼地面瓷砖800*800 2.8-12mm厚地砖铺实拍平，接近砖材颜色的填缝剂填缝 3.8-12mm厚瓷砖胶 4.20厚DW M20水泥防水砂浆（掺4%高效防水粉）防水兼找平 5.最薄处20厚DS M20水泥砂浆找平找坡层，坡找i=2%，坡向地漏 6.建筑钢筋混凝土楼板 7.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 8.31
24 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.防水部位：卫生间 2.2mm厚（横竖各一层）JS-Ⅱ型聚合物水泥基防水涂料，沿四周墙身上翻300mm高（高于完成面高度） 3.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 11.98
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
25 | 011204003001 | 块料墙面 | 1.瓷砖400*800 2.8-12mm厚光面砖或釉面砖，白水泥浆擦缝 3.8-12mm厚瓷砖胶（瓷砖胶粉剂与水以4：1配比） 4.素水泥浆结合层一遍 5.2mm厚（横竖各一层）JS-Ⅱ型聚合物水泥基防水涂料 6.20mm厚1：3水泥防水砂浆找平层 7.建筑墙面 8.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 6.44
26 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1.布纹墙板，饰面板（成品饰面） 2.9mm或12mm厚难燃胶合板 3.20*30mm木龙骨，双向中距300-600mm 4.抹灰层，环保型防潮剂 5.建筑墙面 6.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 134.11
27 | 011207001002 | 墙面装饰板 | 1.亮面墙板，饰面板（成品饰面） 2.9mm或12mm厚难燃胶合板 3.20*30mm木龙骨，双向中距300-600mm 4.抹灰层，环保型防潮剂 5.建筑墙面 6.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 2.52
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
28 | 011204003004 | 块料墙面 | 1.岩板900*1800 2.8-12mm厚光面砖或釉面砖，白水泥浆擦缝 3.8-12mm厚瓷砖胶（瓷砖胶粉剂与水以4：1配比） 4.素水泥浆结合层一遍 5.2mm厚（横竖各一层）JS-Ⅱ型聚合物水泥基防水涂料 6.20mm厚1：3水泥防水砂浆找平层 7.建筑墙面 8.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 1.45
29 | 011210001001 | 花梨木格栅 | 1.花梨木格栅 2.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 3.95
30 | 011502002001 | 木质装饰线 | 1.花梨木线条 2.厚度：40mm 3.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 406.79
31 | 011105005001 | 木质踢脚线 | 1.花梨木地脚线条 2.厚度：180mm 3.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 7.61
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
32 | 011505001001 | 洗漱台 | 1.洗手台 2.材料品种、规格、颜色:石板（宝格丽黑）20mm厚 3.支架、配件品种、规格:钢架支撑，30*30镀锌角钢 4.装饰做法:20-30mm的厚石板（背面用双股18号铜丝绑扎，与墙面或Φ6双向钢筋网焊接、捆绑，装饰面板钻±5孔，孔距300），用接近石材颜色的填缝剂擦缝 5.30mm厚1：2.5水泥砂浆，分层灌浆，每次灌入高度≤200mm 6.8-12mm厚瓷砖胶（瓷砖胶粉剂与水以4：1配比） 7.M12不锈钢膨胀螺丝 8.建筑墙面 9.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 1
33 | 011502001001 | 金属装饰线 | 1.哑光枪灰色不锈钢 2.厚度：40mm 3.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 14.85
34 | 011102001001 | 石材楼地面 | 1.种类及规格：15厚黑色花岗石门槛 2.水泥砂浆湿铺 3.防水层（2mm厚（横竖各一层）JS-Ⅱ型聚合物水泥基防水涂料） 4.C20细石混凝土止水坎（3mm厚氯丁胶乳聚合物水泥防水湿砂浆粘贴，氯丁胶乳聚合物（或细石混凝土）捣制拦水门坎） 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
35 | 011102003002 | 块料楼地面 | 1.种类及规格：仿古砖800*800 2.8-12mm厚地砖铺实拍平 3.1：2水泥砂浆，25-30mm厚 4.1：2.5水泥砂浆找平层，50-80mm厚（厚度按实调整） 5.水泥浆一道（内掺建筑胶） 6.建筑钢筋混凝土楼板 7.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 58.37
36 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1.种类：米白色乳胶漆 2.部位：内墙面 3.表面涂料两遍 4.底漆一遍 5.刮腻子层三遍 6.5mm厚DP M10水泥石灰砂浆抹面 7.15mm厚DP M5水泥石灰砂浆打底扫毛 8.建筑墙面 9.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 0.82
37 | 011406001002 | 抹灰面油漆 | 1.部位:卫生间天花 2.刮腻子遍数:3遍 3.油漆品种、刷漆遍数:白色防水漆，底漆一遍，表面涂料两遍 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 8.93
38 | 011406001003 | 抹灰面油漆 | 1.刮腻子遍数:3遍 2.油漆品种、刷漆遍数:米白色漆，底漆一遍，表面涂料两遍 3.部位:接待区、诊室1、诊室2天花 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 72.99
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
39 | 011406001004 | 抹灰面油漆 | 1.刮腻子遍数:3遍 2.油漆品种、刷漆遍数:米白色漆，底漆一遍，表面涂料两遍 3.部位:接待区天花，透光板内部 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 1.11
40 | 01B002 | 白色亚克力透光板 | 1.种类:8mm白色亚克力透光板 2.安装部位：天花 3.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 0.68
41 | 011206002001 | 块料零星项目 | 1.玻璃贴膜 2.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 37.02
42 | 011503005001 | 扶手配件 | 1.扶手材料种类、规格:铝合金管 2.固定配件种类:预埋铁件 3.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 1.1
43 | 011505008001 | 卫生纸盒 | 1.材料品种、规格、颜色:金属 2.其他:其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1
新建工程合计
分部分项合计
措施项目
44 | 粤011701012001 | 活动脚手架 | 1.搭设部位:墙柱面 |  | m2 | 210.56
45 | 粤011701012002 | 活动脚手架 | 1.搭设部位:天棚面 |  | m2 | 67.12
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【给排水工
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 1.名称：方形地漏 2.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1
2 | 031001006001 | 塑料管 | 1.名称：Φ75PVC排水管 2.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 13.26
3 | 031001006002 | 塑料管 | 1.名称：Φ110PVC排水管 2.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 11.37
4 | 031004006001 | 成品坐便器 | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:智能坐便器 3.组装形式:连体水箱 4.附件名称、数量:进水阀配件、盖板、螺纹管件、金属软管、角阀等 |  | 组 | 1
5 | 031004003001 | 洗手盆 | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:台式 3.组装形式:冷热水 4.安装部位:卫生间洗手台面 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 组 | 1
6 | 031004003002 | 洗手盆 | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:立式 3.组装形式:冷水 4.安装部位:接待区洗手台 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 组 | 1
分部分项合计
措施项目
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【电气工程】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
拆除工程
1 | 030412005001 | 拆除24W光管 | 1.拆除24W光管 2.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 8
2 | 030412005002 | 拆除48W灯盘 | 1.拆除48W灯盘 2.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 16
3 | 030412005003 | 拆除14寸筒灯 | 1.拆除14寸筒灯 2.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 16
4 | 030412004005 | 拆除T5管灯带 | 1.拆除T5管灯带 2.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 52
5 | 030411004001 | 拆除6mm2电线 | 1.拆除6mm2电线 2.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 160
6 | 030411004002 | 拆除4mm2电线 | 1.拆除4mm2电线 2.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 390
7 | 030411004003 | 拆除2.5mm2电线 | 1.拆除2.5mm2电线 2.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 250
8 | 030411006005 | 拆除五孔插座 | 1.拆除五孔插座 2.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 25
9 | 030411006006 | 拆除四位开关 | 1.拆除四位开关 2.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2
10 | 030411006007 | 拆除两位开关 | 1.拆除两位开关 2.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
拆除工程合计
新建工程
11 | 030412004002 | LED灯带 | 1.名称：LED灯带 2.规格：22V/9W/4000K 3.安装要求：天花嵌装 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 61.54
12 | 030412001001 | 筒灯 | 1.名称：筒灯 2.规格：22V/12W/4000K 3.安装要求：天花嵌装 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 10
13 | 030412004003 | 射灯 | 1.名称：射灯 2.规格：22V/12W/4000K 3.安装要求：天花嵌装 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 23
14 | 030412004004 | 装饰吊灯 | 1.名称：装饰吊灯 2.规格：22V/12W/4000K 3.安装要求：天花嵌装 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 1
15 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称：一位开关 2.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1
16 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称：两位开关 2.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2
17 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称：三位开关 2.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
18 | 030404034004 | 照明开关 | 1.名称：四位开关 2.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1
19 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称：配电箱 2.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1
20 | 030404035001 | 插座 | 1.名称：五孔插座 2.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 16
21 | 030404035002 | 插座 | 1.名称：五孔（防水）插座 2.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 3
22 | 030502012001 | 信息插座 | 1.名称：网络插座 2.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 5
23 | 030411006004 | 接线盒 | 1.名称：接线面板 2.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 5
24 | 030703009001 | 塑料风口、散流器、百叶窗 | 1.名称：空调回风口（百页风口） 2.规格：1200*300 3.安装要求：天花嵌装 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 3
25 | 030703009002 | 塑料风口、散流器、百叶窗 | 1.名称：空调侧出风口 2.规格：1200*150 3.安装要求：天花侧面嵌装 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
26 | 030703009003 | 塑料风口、散流器、百叶窗 | 1.名称：方形回风口 2.规格：300*300 3.安装要求：天花嵌装 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 3
27 | 030701003001 | 空调器 | 1.名称:1.5匹空调 2.安装形式:吊顶式 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 2
28 | 030701003002 | 空调器 | 1.名称:3匹空调 2.安装形式:吊顶式 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1
29 | 030411001001 | 配管 | 1.材质:PVC 2.规格:DN20mm |  | m | 400
30 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:2.5mm2 3.材质:铜芯 |  | m | 1500
31 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:4mm2 3.材质:铜芯 |  | m | 800
新建工程合计
分部分项合计
措施项目
32 | 031301017002 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08